ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ И

ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИПА ФИП И ФОВ

1. Сведения об организации.
	организация
	
	Адрес
	

	Тел./Факс
	
	E-mail
	

	ИНН
	
	КПП
	


2. Тип фильтрующей засыпки и размер фракции __________________________________________
3. Производительность фильтра _______________ м3/ч
4. ВИД  КОМПЛЕКТАЦИИ  ДЛЯ  ПОСТАВКИ:

A. Тип фильтра (обозначить):  ФОВ(  ФИПа-I(   ФИПа-II(  ФИПр(  ФИСДНр(  ФСУ(
Ду корпуса __________ мм.     Доп.сведения _________________________________________________
B. Тип устройства нижнего сборно-распределительного(отметить галочкой):

Коллектор на бетонном основании (*  Копирующее днище «горизонтальное» ( «паук»(  Ложное днище «тарелка»(
Витые лучи на бетонном основании(    «Паук» с ФЭЛ(     «Паук» с витыми элементами(
C. Устройство среднее сборно-распределительное (**

D. Тип устройства верхнего сборно-распределительного(отметить галочкой):

«Стакан в стакане»(*   Лучевое с отверстиями(   Лучевое с ФЭЛ(   Лучевое с  витыми(   Тарельчатый перелив(
Ложное днище «тарелка»(                Дополнительные сведения _________________________________________________
E. Дополнительные сведения по оборудованию:

1)Обвязка в пределах фильтра (да, нет).    2)Количество люк-лазов ___ Ду _______ мм.    3)Разъемный корпус (да, нет).
4)Комплект запорной арматуры (да, нет).   5)Наличие смотрового окна (да, нет).   6)Наличие пробоотборников (да, нет).
7)Ду подводящего коллектора ______ мм    Ду отводящего коллектора ______ мм   8) Количество фильтров _______ шт.
Дата ________ ответственное лицо _______________    ____________________________________
(подпись)


          (Ф.И.О.  расшифровка подписи)
*отмечены устройства для стандартной комплектации фильтров.
**(в случае оборудования противоточной технологии ионирования с гидравлическим зажатием слоев)

Внутренние дренажно-распределительные устройства и фильтрующие элементы изготавливаются из нержавеющей стали 12Х8Н10Т.

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



Коллектор на бетонном
              Копирующее

 Копирующий коллектор «Паук»  
Ложное днище
   Основании с ФЭЛ
        днище горизонтальное

     с ФЭЛ


    «тарелка»
Примеры  устройства  нижнего  сборно-распределительного
[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]












Лучи с ФЭЛ

    Лучи с витыми элементами
Тарельчатый перелив

«Стакан в стакане»



 Примеры  устройства верхнего сборно-распределительного
